## Sheet3
DANH MỤC YÊU BÁO GIÁ
TT | Tên thuốc Nồng độ, hàm lượng | Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật | Đơn vị | Hãng, nước sản xuất | Số lượng | Đơn giá
01 | BƠM CHO ĂN MPV 50ml | Bơm tiêm nhựa 50ml, đốc xi lanh to lắp vừa dây cho ăn. Pít tông có khía bẻ gãy để hủy sau khi sử dụng. | Cái | Việt Nam | 100
02 | Bơm tiêm Insulin sử dụng một lần 1ml/cc 100UI | Bơm tiêm vô trùng sử dụng một lần 1ml/cc 100UI insulin, không độc hại, không gây sốt, tiệt trùng bằng khí E.O, sử dụng một lần, kim các cỡ. | Cái | Trung Quốc | 16000
03 | Bơm tiêm ECO sử dụng một lần 20ml | Dung tích: 20ml, liền kim; Vô trùng, không độc, không buốt, không gây sốt, không DEHP. Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O) Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485; GMP - FDA | Cái | Việt Nam | 3000
04 | Bơm tiêm ECO sử dụng một lần 50ml | Bơm tiêm nhựa sử dụng một lần Được làm từ nhựa dùng trong y tế, kim tiêm được làm từ thép không gỉ, có đủ độ cứng cơ khí và không bị oxy hóa. | Cái | Việt Nam | 600
05 | Bơm tiêm ECO sử dụng một lần 10ml | Dung tích: 10ml, liền kim; Vô trùng, không độc, không buốt, không gây sốt, không DEHP. Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O) Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485; GMP - FDA. | Cái | Việt Nam | 10000
06 | Bơm tiêm ECO sử dụng một lần 1ml | Dung tích: 1ml, liền kim; Vô trùng, không độc, không buốt, không gây sốt, không DEHP. Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O) Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485; GMP - FDA | Cái | Việt Nam | 2000
07 | Bơm tiêm ECO sử dụng một lần 5ml | Bơm tiêm nhựa liền kim 5ml, kim các cỡ, đầu kim sắc nhọn, vát 3 cạnh có nắp đậy, không chứa độc tố DEHP. Pít tông có khía bẻ gãy để hủy sau khi sử dụng. | Cái | Việt Nam | 20000

## Sheet1
Gói thầu: VẬT TƯ Y TẾ BỔ SUNG
(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-BV ngày /01/2024)
Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ MIỀN TÂY
STT | Tên vật tư | Tên thương mại | Đặc tính kỹ thuật | Đơn vị tính | Hãng SX | Nước SX | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền
01 | Bơm tiêm cho ăn 50ml | Bơm cho ăn MPV 50ml | Bơm tiêm nhựa 50ml, đốc xi lanh to lắp vừa dây cho ăn. Pít tông có khía bẻ gãy để hủy sau khi sử dụng. | Cái | Công ty CP Nhựa Y tế Việt Nam- Việt Nam | Việt Nam | 100 | 4140 | 414000
02 | Bơm tiêm Insulin sử dụng một lần 1ml/cc 100UI | Bơm tiêm insulin HTA sử dụng một lần 1ml | Bơm tiêm vô trùng sử dụng một lần 1ml/cc 100UI insulin, không độc hại, không gây sốt, tiệt trùng bằng khí E.O, sử dụng một lần, kim các cỡ. | Cái | Công ty CP Nhựa Y tế Việt Nam- Việt Nam | Việt Nam | 16000 | 1020 | 16320000
03 | Bơm tiêm sử dụng một lần 20ml | Bơm tiêm ECO sử dụng một làn 20ml | Dung tích: 20ml, liền kim; Vô trùng, không độc, không buốt, không gây sốt, không DEHP. Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O) Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485; GMP - FDA | Cái | Công ty CP Nhựa Y tế Việt Nam- Việt Nam | Việt Nam | 3000 | 1800 | 5400000
04 | Bơm tiêm ECO sử dụng một lần 50ml | Bơm tiêm ECO sử dụng một lần 50ml | Bơm tiêm nhựa sử dụng một lần Được làm từ nhựa dùng trong y tế, kim tiêm được làm từ thép không gỉ, có đủ độ cứng cơ khí và không bị oxy hóa. | Cái | Công ty CP Nhựa Y tế Việt Nam- Việt Nam | Việt Nam | 600 | 4140 | 2484000
05 | Bơm tiêm sử dụng một lần 10ml | Bơm tiêm ECO sử dụng một lần 10ml | Dung tích: 10ml, liền kim; Vô trùng, không độc, không buốt, không gây sốt, không DEHP. Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O) Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485; GMP - FDA. | Cái | Công ty CP Nhựa Y tế Việt Nam- Việt Nam | Việt Nam | 10000 | 1030 | 10300000
06 | Bơm tiêm sử dụng một lần 1ml | Bơm tiêm ECO sử dụng một lần 1ml | Dung tích: 1ml, liền kim; Vô trùng, không độc, không buốt, không gây sốt, không DEHP. Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O) Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485; GMP - FDA | Cái | Công ty CP Nhựa Y tế Việt Nam- Việt Nam | Việt Nam | 2000 | 680 | 1360000
07 | Bơm tiêm sử dụng một lần 5ml | Bơm tiêm ECO sử dụng một lần 5ml | Bơm tiêm nhựa liền kim 5ml, kim các cỡ, đầu kim sắc nhọn, vát 3 cạnh có nắp đậy, không chứa độc tố DEHP. Pít tông có khía bẻ gãy để hủy sau khi sử dụng. | Cái | Công ty CP Nhựa Y tế Việt Nam- Việt Nam | Việt Nam | 20000 | 680 | 13600000
| Bảy khoản | [7 empty] | 49878000